## QR-PT-046-D
QR-PT-046-D
TPM OPERATION STANDARD CHECK SHEET (OPERATOR)
USING AREA |  | OPTICAL |  | MACHINE CODE |  |  |  | ISSUE REVISION |  |  |  | ISSUE DATE |  |  |  | FACTORY |  |  |  | MONTH |  |  |  | YEAR | [5 empty] | CHECK
MACHINE NAME |  | SLOP POLISHING SURFACE INSPECTION DEVICE |  | SPS - 001 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2020-02-29
WORK INSTRUCTION NO. |  | WI-TPM-OPT-012
G6 AND UP
No. | Item | Check Title | Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
<< จุดตรวจเช็ค >>
1 | Set unit (เซ็ต ยูนิต) | 1.1ต้องไม่มีรอยขีดข่วน, การสึก | วัน
2 | Stage (แท่นรอง) | 2.1 ต้องไม่มีการโยกคลอน | วัน
3 | Monitor (จอแสดงผล) | 3.1 ต้องไม่มีการแสดงผลที่ผิดปกติ | วัน
4 | Projector ( เครื่องฉายไฟ) | 4.1 ต้องไม่มีการส่งแสงที่ผิดปกติ | วัน
<< จุดทำความสะอาด >>
5 | Machine Body (ตัวเครื่องและบริเวณโดยรอบเครื่อง) | 5.1 ต้องไม่มีฝุ่น, สิ่งสกปรก, สนิม | วัน
6 | Objective Lens (เลนส์ ตรวจวัด) | 6.1 ต้องไม่มีฝุ่น, สิ่งสกปรก | วัน
<< จุดตรวจเช็ค >>
7 | Objective Lens (เลนส์ ตรวจวัด) | 7.1 ต้องไม่มีฝุ่นและคราบสกปรกของน้ำมัน | เดือน
<< จุดตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น >>
8 | LM Guide (รางสไลด์) | 8.1 เคลือบบางๆหลังเช็ดทำความสะอาด | 6 เดือน
By Team :
(Information)
Date |  | By | Detail | 15: Remark. :; 17: - ถ้า PASS. ให้เช็ค a
- ถ้า FAIL. ให้เช็ค r
- ในกรณีหัวข้อตรวจเช็ครายวัน ในวันที่ไม่มีการตรวจเช็คให้ระบุสัญลักษณ์ − ในช่องว่าง
[20 empty] | เช่น Period = 2 Days |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
<< Abnormal, Repair Record>> | bar: 22 to 24
Date |  | Abnormal Detail | Repair Detail | 17: - ส่วนช่องว่างอื่นๆ หากไม่มีการตรวจสอบให้ขีดคาดแล้วเขียน NA
[20 empty] | เช่น Period = 1 Week |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[25 empty] | a | [6 empty] | a
PAGE 1 / 1
NA